长沙国际会展中心

比选文件

项目名称: 长沙国际会展中心2020年畜牧展发电机组租赁项目

- 项目概况

（一）项目名称：长沙国际会展中心2020年畜牧展发电机组租赁项目

（二）项目控制价：60万元（含13%增值税）

（三）评标办法：低价中标法

（四）租赁单位：长沙国际会展中心管理有限责任公司

（五）项目地点：长沙国际会展中心

（六）服务期：9月1日-9月6日（安装调试时间为9月1日-9月3日，展会时间为9月4日-9月6日）

（七）项目范围：租赁期内中标单位提供总功率不低于4754KW的发电机组及电缆等相关配件，报价包含设备的运输、装卸、安装、调试、维护等人员及机力费用，同时包含使用期内的所有油料消耗费用及税费等，本项目范围内发包方不再另行支付其他费用。

二、参选单位资格要求

（一）参选单位不得存在下列情形之一：

1.与采购单位存在隶属关系或者其他利害关系；（发包方查询）

2.与其他参选单位的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他参选单位存在直接控股、管理关系；（发包方查询）

3.受到刑事处罚、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；（提交盖章承诺书）

（二）参选单位基本资格条件：

1.参选单位提供“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；（提供副本，参经营范围需包含发电机组租赁相关经营范围等内容。）

2.参选单位提供法定代表人证明及法定代表人授权委托书（原件加盖公章），被授权人提供身份证原件；

3.以上文件未提供或不符合要求的，取消参选资格。

（三）参选单位特定资格条件：

1.不接受联合体参加。

2.参选单位需提供近两年内发电机组租赁合同原件1份，要求所提供的单个合同内项目使用的发电机组总功率不低于2000KW。

三、投标文件的组成

（一）报价表

（二）参选单位类似业绩汇总表

（三）参选单位具备比选资格的证明文件

（四）方案

四、公告时间及报名地点

（一）比选公告期限：2020年  月   日至2020年   月   日止。

（二）凡符合比选资格要求并有意参加者，请登录网站（http://www.vewise.net/）报名，报名时提交比选基本资格文件进行预审。如开标时参选单位未按时到达现场提交投标文件，则视为弃权。

五、联系人姓名和电话

采购单位名称：长沙国际会展中心管理有限责任公司

地        址：长沙县黄兴镇国展路118号长沙国际会展中心

联系人及联系方式：文闻 18670060930    谢建文 13574174154

监督电话：姚立花  18153332693

六、比选流程

（一）比选当日参选单位于规定时间到达比选场地并进行登记；

（二）评委组检验参选单位投标资质，公司纪检专员复核；

（三）检查标书密封性无误后进行标书拆封；

（四）现场唱标，参选单位对各自报价签字确认；

（五）评委组根据报价进行排名；

（六）评委组向各参选单位现场宣布排名结果；

（七）参选单位对得分结果表签字确认；

（八）评委组及纪检专员对排名表进行签字确认。

（九）排名情况网络公示

七、评标标准

本次比选报价最低的单位为第一名（以不含税价作为评比标准），作为畜牧展发电机组租赁项目的优先谈判单位，我司将派人员对第一名单位进行实地考察，如第一名存在虚假应标或资质实力不符等情况，则依次跟后续排名单位开展合同谈判。（如出现并列第一名，以抽签方式决定中标单位）

- 技术要求

1、单台静音型发电机组不小于400KW输出功率，发电机组总供电负荷4754KW，详见2020年畜牧展发电机组供电区域设备清单（附件一），发电机为合资品牌。

2、发电机组噪声要求7米内不高于70分贝。

3、必要时能扩充和并机使用（含并机附属设备）。

4、使用120mm2及以上线径电缆，电缆长度按发电机预定摆放位置（详见2020年畜牧展发电车预定摆放位置图，附件二）及投标人制定的发电车供电方案计，零线线径不得低于相线。

5、发电车直供用电负荷（大棚中央空调机组、变电所母排，详见附件一），其他终端配电箱按投标人制定的发电车供电方案另计。

6、配备足够容量的油箱满足20小时机组满负荷运行，加油时间需服从场馆决定。

7、其他必要防护设备。

8、设备参数和数量如有差异请在投标时注明。

9、投标人制定的发电车供电方案须保障供电的安全性及连续性。

# 投标文件的组成

一、报价表（需提供清单报价表）

二、参选单位业绩汇总表

三、参选单位具备比选资格的证明文件

四、方案（包含供电方案及安装、调试、现场维护、应急处理方案）

# 报 价 表

| 项目名称 项目名称 | 长沙国际会展中心2020年畜牧展发电机组租赁项目 |
| --- | --- |
| 使用 | 2020年9月1日-9月6日 |
| 报价（不含税） | 大写： 元 | 小写： 元 | 税率： % 税额： |
| 报价（含税） | 大写： 元 | 小写： 元 |  |
| 备 注 | 1.含税报价不得超过控制价。（报价包含期限内发电机、电缆及相关配件的租赁费用，期限内所有安装、调试、维护等人工成本，期限内的所有油料、运输、装卸及其他机力成本、税费等全部费用，本项目范围内不再另行支付任何费用。） 2.需提供增值税专用发票。 3.要求8月31日前安装完成，如承诺后不能满足，将扣除合同总金额的30%。 |

参选单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                。

日期：          年        月          日

# 参选单位业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 合同签订甲方单位名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：合同需真实有效，如发现虚假合同以废标处理

参选单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年         月         日

# 方案

（包含供电方案及安装、调试、现场维护、应急处理方案）

# 参选单位具备比选资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字或盖章）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字或盖章）

附3、参选单位基本资格条件证明文件

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附1

法定代表人身份证明

参选单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：              ；

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

参选单位名称（单位章）：

日期：         年      月     日

附2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （参选单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）比选文件、签订合同、询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

参选单位名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月     日

附3

参选单位基本资格条件证明文件

1.须附下列证明文件(原件及复印件)：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）参选单位具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

2.上述证明文件复印件均须加盖参选单位公章。

附4

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致                            ：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

参选单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日